## 2025
WII-QR04-39
能耗月度报表 Energy Consumption Monthly Report -2025
水表 Water meter usage | [12 empty] | 污水处理量 Sewage treatment capacity （m3) | 燃气使用量 Gas usage (MMbtu)
项目 Project | PHASE 1 | [6 empty] | PHASE 2 |  |  | 二期总表用水 Phase II total water consumption (m3) | 总表用水量 Total water consumption (m3)
| 锅炉房 Boiler Room (m3) PHASE 1 | 薄片车间 Workshop Production (m3) PHASE 1 | 副车间 Secondary Workshop NF (m3) PHASE 1 | 生活用水 Daily Water Use (m3) |  |  |  | 锅炉房 Boiler Room (m3) PHASE 2 | 薄片车间 Workshop Production (m3) PHASE 2 | 二期生活用水 Daily Water Use （m3) PHASE 2
日期 Date |  |  |  | 办公生活用水-5D office 5D usage | 办公生活用水-5D1 office 5D1 usage | 技术中心 Technology Center usage | 品管实验室 Quality Control Laboratory usage
1/1-1/23 | 363 | 552 | 70 | 640.4 | 480.3 | 224.14 | 256.16 | 安装水表后提供数据 Provide data after water meter installation 6月1日施工完成可以提供数据。 |  |  | 3037 | 5623 | 1220 | 6463.84
2/1-2/27 | 165 | 324 | 8 | 322 | 322 | 138 | 138 |  |  |  | 441 | 1858 | 468 | 947.2
3/1-3/31 | 295 | 84 | 10 | 444.5 | 444.5 | 190.5 | 190.5 |  |  |  | 312 | 1971 | 418 | 1121
4/1-4/30 | 90 | 88 | 15 | 504.35 | 504.35 | 216.15 | 216.15 |  |  |  | 1612 | 3246 | 837 | 3209
5/1-5/31 | 366 | 863 | 13 | 341.6 | 341.6 | 146.4 | 146.4 |  |  |  | 816 | 3034 | 951 | 2551
6/1-6/30 | 93 | 190 | 8 | 199.85 | 199.85 | 85.65 | 85.65 | 1394 | 1844 | 408 | 3238 | 4508 | 1190 | 6254
7/1-7/31 | 255 | 313 | 6 | 303.1 | 303.1 | 129.9 | 129.9 | 778 | 1794 | 380 | 2572 | 4392 | 966 | 6477
8/1-8/31 | 235 | 465 | 6 | 273.7 | 273.7 | 117.3 | 117.3 | 367 | 518 | 359 | 885 | 2732 | 509 | 2421.28
9/1-9/30 | 181 | 373 | 8 | 262.15 | 262.15 | 112.35 | 112.35 | 403 | 403 | 367 | 806 | 2484 | 484 | 2613.12
10/1-10/30 | 150 | 175 | 4 | 203.7 | 203.7 | 87.3 | 87.3 | 1089 | 2012 | 450 | 3101 | 4462 | 1160 | 5459
11/1-11/30 | 143 | 312 | 4 | 142.8 | 142.8 | 61.2 | 61.2 | 642 | 1903 | 319 | 2545 | 3731 | 799 | 3142
12/1-12/31 | 298 | 570 | 2 | 214.2 | 214.2 | 91.8 | 91.8 | 1156 | 2960 | 416 | 4116 | 6014 | 1415 | 6286
全年合计 Total for the year | 2634 | 4309 | 154 | 3852.35 | 3692.25 | 1600.69 | 1632.71 | 5829 | 11434 | 2699 | 23481 | 44055 | 10417 | 46944.44
|  |  |  | Production | Boiler | Other
|  |  |  | 3532 | 1454 | 1028

## 2026
WII-QR04-39
能耗月度报表 Energy Consumption Monthly Report -2026
水表 Water meter usage | [12 empty] | 污水处理量 Sewage treatment capacity （m3) | 燃气使用量 Gas usage (MMbtu)
项目 Project | PHASE 1 | [6 empty] | PHASE 2 |  |  | 二期总表用水 Phase II total water consumption (m3) | 总表用水量 Total water consumption (m3)
| 锅炉房 Boiler Room (m3) PHASE 1 | 薄片车间 Workshop Production (m3) PHASE 1 | 副车间 Secondary Workshop NF (m3) PHASE 1 | 生活用水 Daily Water Use (m3) |  |  |  | 锅炉房 Boiler Room (m3) PHASE 2 | 薄片车间 Workshop Production (m3) PHASE 2 | 二期生活用水 Daily Water Use （m3) PHASE 2
日期 Date |  |  |  | 办公生活用水-5D office 5D usage | 办公生活用水-5D1 office 5D1 usage | 技术中心 Technology Center usage | 品管实验室 Quality Control Laboratory usage
1/1-1/31 | 585 | 990 | 5 | 168 | 168 | 72 | 72 | 801 | 1896 | 521 | 2697 | 5278 | 1286 | 5387
2/1-2/28 | 356 | 498 | 13 | 147.35 | 147.35 | 63.15 | 63.15 | 416 | 1098 | 400 | 1514 | 3202 | 786 | 2447
3/1-3/31 | 362 | 471 | 19 | 492.45 | 492.45 | 211.05 | 211.05 | 398 | 869 | 452 | 1267 | 3978 | 612 | 2624
4/1-4/30 | 485 | 546 | 28 | 784.7 | 784.7 | 336.3 | 336.3 | 252 | 531 | 455 | 783 | 4539 | 580 | 2286
5/1-5/31 | 392 | 522 | 6 | 101.15 | 101.15 | 43.35 | 43.35 | 789 | 1635 | 482 | 2424 | 4115 | 790 | 4852
6/1-6/30 | 624 | 866 | 5 | 240.45 | 240.45 | 103.05 | 103.05 | 1417 | 3413 | 450 | 4830 | 7462 | 1224 | 7751
7/1-7/31 | 525 | 701 | 4 | 359.8 | 359.8 | 154.2 | 154.2 | 1398 | 2530 | 479 | 3928 | 6665 | 1270 | 7723
8/1-8/31 | 251 | 248 | 1 | 358.05 | 358.05 | 153.45 | 153.45 | 1542 | 2577 | 591 | 4119 | 6233 | 1393 | 6305
9/1-9/30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10/1-10/30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11/1-11/30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12/1-12/31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
全年合计 Total for the year | 3580 | 4842 | 81 | 2651.95 | 2651.95 | 1136.55 | 1136.55 | 7013 | 14549 | 3830 | 21562 | 41472 | 7941 | 39375
|  | 7183 |  | 生产 | 锅炉 | 二期其他用水 | 一期其他用水 | 技术 | 品管
|  |  |  | 3486 | 2072 | 516 | 776 | 166 | 166
|  |  |  | 3235 | 1923 | 479 | 720 | 154 | 154 | 6665 | 518
|  |  |  | 48.54% | 28.85% | 7.187% | 10.8% | 2.311% | 2.311%
|  |  |  | 251.4224 | 149.4545 | 37.2276 | 55.958 | 11.9688 | 11.9688
|  |  |  | 3486.4224 | 2072.4545 | 516.2276 | 775.958 | 165.9688 | 165.9688